## Calculs
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟI ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΕΡΑ
1 | ΔΩΣΕ
| Θερμοκρασία υγρού βολβού tdb | °C | 56 |  | περιορισμός : | Θερμ. υγρού βολβού < Θερμ. ξηρού βολβού
| Θερμοκρασία ξηρού βολβού twb | °C |  | 56
2 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Σχετική υγρασία φ | % | 47.11 |  | εκφράζει το ποσοστό της υγρασίας του αέρα σε σχέση με τον κορεσμένο αέρα 100%
| Σημείο δρόσου tdp | °C | 40.97 |  | η θερμοκρασία του αέρα που αρχίζει η υγροποίηση των υδρατμών
| Ειδική υγρασία W | g/kg ξ. αέρα | 51.69 |  | 1 λίτρο ξηρού αέρα ( 0°C,1 atm) ζυγίζει 1,29 g: 1 kg αέρα καταλαμβάνει 775 λίτρα
| Ειδική ενθαλπία h | kJ/kg αέρα | 190.37 |  | το ποσό θερμότητας που περιέχεται σε 1 kg αέρα
| Ειδικός όγκος v | m3/kg αέρα |  | 0.9954 | εκφράζει πόσα m3 αέρα καταλαμβάνει 1 kg αέρα
Εφ' όσον η θερμοκρασία υγρού βολβού παραμένει χαμηλότερη από την θερμοκρασία ξηρού βολβού, οι τιμές είναι σωστές
[6 empty] | 05/03/2003 | Ιωσήπου Νίκος
0.9954

## Speetch
Ο υπολογισμός Ψυχρομετρίας αέρα επιτρέπει την γνωριμία με τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του αέρα για τους μετασχηματισμούς του σε
μηχανικούς
φυσικούς , χημικούς, βιολόγους
τεχνικούς κλιματισμού
Έχει εφαρμογές στην ξήρανση των προϊόντων όπως στα ζυμαρικά και στα μη φαγώσιμα προϊόντα, στη μετεωρολογία, τη θερμοδυναμική ,
στον κλιματισμό στις μηχανές με παραγωγή του ατμού, κ.λπ......
ΟΡΙΣΜΟΙ:
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ μετρά το ποσοστό του υδρατμού που περιλαμβάνεται στον αέρα σε σχέση
με την ποσότητα που θα είχε αν ήταν κορεσμένος
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ του ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΡΟΣΟΥ γνωστού και ως ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ αντιπροσωπεύει τη θερμοκρασία
που αρχίζει η υγροποίηση των υδρατμών που περιέχει.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ αντιπροσωπεύει την ποσότητα νερού που περιλαμβάνεται στον αέρα
Εκτιμά την ποσότητα υδρατμών που περιλαμβάνονται στον όγκο του αέρα 1 kg ή περίπου 775 λίτρων litres environ
σε κανονικές κλιματολογικές συνθήκες.
Η ΕΝΘΑΛΠΙΑ αντιπροσωπεύει την ποσότητα ενέργειας που περιλαμβάνεται στο νερό με την μορφή υδρατμών.
Πράγματι, εάν αποσύρετε ένα καυτό πιάτο από το φούρνο με μια στεγνή πετσέτα, δεν θα καείτε καθόλου,
αντίθετα, με μιά υγρή ή βρεγμένη πετσέτα, θα καείτε, απόδειξη ότι ο ατμός
περιέχει σημαντικά ποσά ενέργειας.